{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Largura","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Profundidade","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Peso","Unidade","","","kg","28","28","35","35","46","46"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Médio","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","B","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Médio","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","B","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Pressão estática disponível","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["","","","Médio","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","B","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Médio","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","","","B","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altura de drenagem","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","","","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","","","","8"]
["","Manual de funcionamento","","","","","","","1"]
["","Braçadeiras","","","","","","","4"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","","","","1"]
["","Isolamento para instalação","","","","","","","2"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","","","","1"]
["","Parafusos","","","","","","","40"]
["","Blocos de vedação","","","","","","","5"]