{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","B","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Arrefecimento","B","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Alto","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Manual de funcionamento","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Declaração de conformidade","","","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira de metal","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Braçadeiras","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Padrão de instalação","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Material de isolamento de juntas","","","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas"]
["","Material vedante","","","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante"]
["","Casquilho de resina","","","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina"]
["","Fixação da cablagem","","","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem"]
["","Parafuso de fixação da cablagem","","","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem"]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Controlo remoto por infravermelhos","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Piping connections","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","OD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Aquecimento","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Depth","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Altura","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Envolvente","Material","","","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal"]
["","Cor","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["Peso","Unidade","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]